## Sheet1
|  | 2001 - Oct | 2001 - Nov | 2001 - Dec | 2002 - Jan | 2002 - Feb | 2002 - Mar |  |  |  | # of Samples
Constituent | Unit | [6 empty] | Average | Maximum | Minimum |  | CV*
EFF Nitrite - N | mg/L | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | 6 | 0.6
EFF Nitrate - N | mg/L | 8.23 | 6.27 | 4.14 | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.3233 | 8.23 | 3.8 | 6 | 0.6
EFF Nitrite - N + Nitrate - N | mg/L | 8.23 | 6.27 | 4.14 | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.3233 | 8.23 | 3.8 | 6 | 0.6
EFF Ammonia - N | mg/L | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | < 0.2 | < 0.2 |  | 0.22 | < 0.2 | 6 | 0.6
EFF Organic - N | mg/L | 1.03 | 0.48 | 1.96 | 1.43 | 0.7 | 0.9 | 1.0833 | 1.96 | 0.48 | 6 | 0.6
EFF Total Nitrogen | mg/L | 9.43 | 6.9 | 6.32 | 5.41 | 4.7 | 6.4 | 6.5267 | 9.43 | 4.7 | 6 | 0.6
EFF Oil and Grease | mg/L | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 3 | 6 | 0.6
EFF MBAS | mg/L | -- | 0.1 | -- | -- | < 0.2 | -- | 0.1 | 0.1 | < 0.2 | 2 | 0.6
EFF Chronic Toxicity
Survial | Tuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.6
Reproduction | Tuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.6
Growth | Tuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.6
EFF Acute Toxicity | % Survival | 100 | -- | -- | -- | 90 | -- | 95 | 100 | 90 | 2 | 0.6
* CVs are set to equal to 0.6 since the number of data points is less than 10.