## Sheet1
| Monthly Average |  |  | Ammonia Citeria |  | Maximum |  |  | Ammonia Citeria |  | Minimum |  |  | Ammonia Citeria
Date | pH | Temp | Temp | CMC (1 Hour) | CCC (30 Days) | pH | Temp | Temp | CMC (1 Hour) | CCC (30 Days) | pH | Temp | Temp | CMC (1 Hour) | CCC (30 Days)
| pH units | F | C | mg/L | mg/L |  | F | C | mg/L | mg/L |  | F | C | mg/L | mg/L
2001-10-01 | 7.1 | 73.2 | 22.8889 | 32.8606 | 3.3036 | 7.3 | 76.3 | 24.6111 | 26.2139 | 2.6488 | 6.9 | 71.8 | 22.1111 | 39.1584 | 3.7499
2001-11-01 | 7.2 | 69.8 | 21 | 29.539 | 3.5486 | 7.6 | 72.3 | 22.3889 | 17.0322 | 2.3936 | 7 | 66.2 | 19 | 36.0927 | 4.4267
2001-12-01 | 7.2 | 63.7 | 17.6111 | 29.539 | 4.4152 | 7.5 | 64.6 | 18.1111 | 19.8902 | 3.4617 | 6.7 | 63 | 17.2222 | 44.5652 | 5.412
2002-01-01 | 7.1 | 64.6 | 18.1111 | 32.8606 | 4.4954 | 7.5 | 66.9 | 19.3889 | 19.8902 | 3.188 | 6.9 | 61.3 | 16.2778 | 39.1584 | 5.462
2002-02-01 | 7.1 | 64.7 | 18.1667 | 32.8606 | 4.4793 | 7.5 | 67.1 | 19.5 | 19.8902 | 3.1652 | 7 | 62.4 | 16.8889 | 36.0927 | 5.0721
2002-03-01 | 7.1 | 66.8 | 19.3333 | 32.8606 | 4.1548 | 7.4 | 68.5 | 20.2778 | 22.9716 | 3.2655 | 6.9 | 65.5 | 18.6111 | 39.1584 | 4.6991
Ave | 7.1333 | 67.1333
Max |  |  |  | 32.8606 | 4.4954 |  |  |  | 26.2139 | 3.4617 |  |  |  | 44.5652 | 5.462
Min |  |  |  | 29.539 | 3.3036 |  |  |  | 17.0322 | 2.3936 |  |  |  | 36.0927 | 3.7499
The most stringent ammonia criteria occur at the highest pH and temperature.