COMMUNITY CLEAN WATER INSTITUTE

MARK WEST CREEK 095 – Location of reading:  5515 St. Helena Road, Santa Rosa
June – October 2009

WATER & AIR TEMP

TEMPAIR	6/12/2009	18
TEMPAIR	7/14/2009	33 
TEMPAIR	7/29/2009	21
TEMPAIR	9/11/2009	29 
TEMPAIR	10/8/2009	17
TEMPAIR	10/13/2009

TEMPWATER 6/12/2009 
TEMPWATER 7/14/2009	21.1 
TEMPWATER 7/29/2009	19.4 
TEMPWATER 9/11/2009	16.1 
TEMPWATER 10/8/2009	14.1 
TEMPWATER 10/13/2009

pH

pH  6/12/2009 	8.1
pH 7/14/2009	7.9
pH 7/29/2009	8.2
pH9/11/2009	7.8
pH10/8/2009	8
pH 10/13/2009

DISSOLVED OXYGEN

DO	6/12/2009 
DO	7/14/2009	8.02 
DO	7/29/2009	9.1 
DO	9/11/2009	8.3 
DO	10/8/2009	8.56 
DO1	0/13/2009

TUBIDITY

TURB	6/12/2009	1.74 
TURB	7/14/2009	0.59 
TURB	7/29/2009	0.96 
TURB	9/11/2009	0.81 
TURB	10/8/2009	1.12 
TURB	10/13/2009	30.2

CONDUCTIVITY

COND	6/12/2009	290 
COND	7/14/2009	270 
COND	7/29/2009	280 
COND	9/11/2009	280 
COND  10/8/2009	280 
COND 10/13/2009	130

NITRATES/PHOSPHATES

NO3-N	   	6/12/2009	0.012 
NO3-N 	7/14/2009	0.02 
NO3-N		7/29/2009	0.034
NO3-N		9/11/2009	0.025 
NO3-N		10/8/2009	0.024 
NO3-N		10/13/2009	0.815

PO4-P		6/12/2009	0.046 
PO4-P		7/14/2009	0.024 
PO4-P		7/29/2009	0.031 
PO4-P		9/11/2009	0.053 
PO4-P		10/8/2009	0.056 
PO4-P		10/13/2009	0.292