## 310CHO
MiniSonde 4a 40101
Log File Name : 310CHO
Setup Date (MMDDYY) : 090803
Setup Time (HHMMSS) : 112147
Starting Date (MMDDYY) : 091603
Starting Time (HHMMSS) : 170000
Stopping Date (MMDDYY) : 091803
Stopping Time (HHMMSS) : 080000
Interval (HHMMSS) : 010000
Sensor warmup (HHMMSS) : 000200
Circltr warmup (HHMMSS) : 000100
Date | Time | Temp | DO% | pH | IBatt | DO
MMDDYY | HHMMSS | øC | Sat | Units | Volts | mg/l
Parameter setup or calibration changed at 090803 113741
91603 | 170000 | 17.85 | 93.1 | 8.29 | 12.2 | 8.85 | @
91603 | 180000 | 17.66 | 90.8 | 8.3 | 12.4 | 8.66 | @
91603 | 190000 | 17.53 | 88.1 | 8.3 | 12.3 | 8.42 | @
91603 | 200000 | 17.4 | 85.3 | 8.29 | 12.3 | 8.18 | @
91603 | 210000 | 17.27 | 84.2 | 8.28 | 12.2 | 8.09 | @
91603 | 220000 | 17.17 | 82.7 | 8.28 | 12.2 | 7.96 | @
91603 | 230000 | 17.04 | 82 | 8.27 | 12.2 | 7.92 | @
91703 | 0 | 16.92 | 81.8 | 8.26 | 12.3 | 7.92 | @
91703 | 10000 | 16.77 | 80.6 | 8.25 | 12.3 | 7.83 | @
91703 | 20000 | 16.63 | 79.6 | 8.24 | 12.1 | 7.75 | @
91703 | 30000 | 16.51 | 78.3 | 8.23 | 12.3 | 7.65 | @
91703 | 40000 | 16.37 | 78 | 8.24 | 12.2 | 7.67 | @
91703 | 50000 | 16.21 | 77.2 | 8.24 | 12.2 | 7.59 | @
91703 | 60000 | 16.04 | 77.7 | 8.24 | 12.1 | 7.67 | @
91703 | 70000 | 15.87 | 77 | 8.23 | 12.2 | 7.62 | @
91703 | 80000 | 15.79 | 77.9 | 8.23 | 12.1 | 7.72 | @
91703 | 90000 | 15.85 | 79.3 | 8.23 | 12.1 | 7.85 | @
91703 | 100000 | 15.94 | 81.3 | 8.24 | 12.2 | 8.04 | @
91703 | 110000 | 16.22 | 84.7 | 8.27 | 12.1 | 8.38 | @
91703 | 120000 | 16.48 | 87.6 | 8.28 | 12.1 | 8.6 | @
91703 | 130000 | 16.68 | 89.7 | 8.29 | 12.1 | 8.73 | @
91703 | 140000 | 16.75 | 91.5 | 8.3 | 12.1 | 8.89 | @
91703 | 150000 | 16.8 | 92.4 | 8.31 | 12.1 | 8.97 | @
91703 | 160000 | 16.85 | 91.2 | 8.31 | 12.1 | 8.85 | @
91703 | 170000 | 16.85 | 89.9 | 8.31 | 12.1 | 8.72 | @
91703 | 180000 | 16.82 | 87.4 | 8.3 | 12 | 8.48 | @
91703 | 190000 | 16.82 | 85.9 | 8.3 | 12.1 | 8.29 | @
91703 | 200000 | 16.74 | 84.4 | 8.29 | 12 | 8.2 | @
91703 | 210000 | 16.72 | 83.2 | 8.29 | 12 | 8.09 | @
91703 | 220000 | 16.66 | 82.9 | 8.3 | 12.1 | 8.08 | @
91703 | 230000 | 16.56 | 82.9 | 8.29 | 12.1 | 8.09 | @
91803 | 0 | 16.48 | 81.9 | 8.29 | 12 | 8 | @
91803 | 10000 | 16.4 | 80.8 | 8.28 | 12 | 7.91 | @
91803 | 20000 | 16.47 | 80 | 8.27 | 12 | 7.82 | @
91803 | 30000 | 16.46 | 79.7 | 8.27 | 12 | 7.79 | @
91803 | 40000 | 16.45 | 78.6 | 8.26 | 12 | 7.69 | @
91803 | 50000 | 16.42 | 77.9 | 8.25 | 12 | 7.62 | @
91803 | 60000 | 16.37 | 77.8 | 8.23 | 12 | 7.62 | @
91803 | 70000 | 16.31 | 77.1 | 8.23 | 12 | 7.56 | @
91803 | 80000 | 16.31 | 77.7 | 8.22 | 12 | 7.59 | @
Recovery finished at 092603 100800

## 310CAN
MiniSonde 4a 40099
Log File Name : 130CAN
Setup Date (MMDDYY) : 090803
Setup Time (HHMMSS) : 114855
Starting Date (MMDDYY) : 091603
Starting Time (HHMMSS) : 170000
Stopping Date (MMDDYY) : 091803
Stopping Time (HHMMSS) : 080000
Interval (HHMMSS) : 010000
Sensor warmup (HHMMSS) : 000200
Circltr warmup (HHMMSS) : 000100
Date | Time | Temp | DO% | pH | IBatt | DO
MMDDYY | HHMMSS | øC | Sat | Units | Volts | mg/l
Parameter setup or calibration changed at 090803 114913
91603 | 170000 | 18.35 | 88.2 | 8.44 | 12.1 | 8.29 | @
91603 | 180000 | 18.21 | 85.2 | 8.46 | 12.1 | 8.03 | @
91603 | 190000 | 18.02 | 83.3 | 8.44 | 12.1 | 7.88 | @
91603 | 200000 | 17.81 | 82.5 | 8.43 | 12.1 | 7.84 | @
91603 | 210000 | 17.59 | 82.1 | 8.43 | 12.1 | 7.84 | @
91603 | 220000 | 17.39 | 80.4 | 8.43 | 12.1 | 7.71 | @
91603 | 230000 | 17.16 | 80.3 | 8.42 | 12.1 | 7.74 | @
91703 | 0 | 16.94 | 80.6 | 8.42 | 12.1 | 7.8 | @
91703 | 10000 | 16.7 | 80.9 | 8.42 | 12 | 7.87 | @
91703 | 20000 | 16.49 | 80.8 | 8.41 | 12.1 | 7.9 | @
91703 | 30000 | 16.3 | 80.8 | 8.41 | 12.1 | 7.92 | @
91703 | 40000 | 16.17 | 81 | 8.41 | 12 | 7.97 | @
91703 | 50000 | 15.99 | 81.2 | 8.41 | 12 | 8.02 | @
91703 | 60000 | 15.8 | 81.3 | 8.41 | 12.1 | 8.06 | @
91703 | 70000 | 15.61 | 81.4 | 8.41 | 12 | 8.1 | @
91703 | 80000 | 15.48 | 81.5 | 8.41 | 12 | 8.13 | @
91703 | 90000 | 15.55 | 82.3 | 8.42 | 12 | 8.2 | @
91703 | 100000 | 15.76 | 84.1 | 8.43 | 12 | 8.35 | @
91703 | 110000 | 16.12 | 86.4 | 8.46 | 11.9 | 8.51 | @
91703 | 120000 | 16.55 | 88.7 | 8.49 | 12 | 8.66 | @
91703 | 130000 | 16.94 | 90.3 | 8.51 | 11.9 | 8.74 | @
91703 | 140000 | 17.23 | 90.1 | 8.51 | 12 | 8.67 | @
91703 | 150000 | 17.44 | 88.8 | 8.5 | 11.9 | 8.51 | @
91703 | 160000 | 17.54 | 87.3 | 8.49 | 12 | 8.35 | @
91703 | 170000 | 17.56 | 85.9 | 8.48 | 12 | 8.2 | @
91703 | 180000 | 17.47 | 84.1 | 8.47 | 11.9 | 8.05 | @
91703 | 190000 | 17.34 | 82.3 | 8.45 | 12 | 7.9 | @
91703 | 200000 | 17.18 | 80.9 | 8.44 | 11.9 | 7.79 | @
91703 | 210000 | 17.03 | 80.1 | 8.43 | 12 | 7.74 | @
91703 | 220000 | 16.86 | 79.9 | 8.43 | 11.9 | 7.74 | @
91703 | 230000 | 16.65 | 79.7 | 8.42 | 11.8 | 7.76 | @
91803 | 0 | 16.44 | 80.4 | 8.42 | 11.8 | 7.86 | @
91803 | 10000 | 16.27 | 80.1 | 8.42 | 11.8 | 7.86 | @
91803 | 20000 | 16.14 | 79.5 | 8.42 | 11.8 | 7.82 | @
91803 | 30000 | 16.05 | 79.7 | 8.41 | 11.8 | 7.86 | @
91803 | 40000 | 15.98 | 79.7 | 8.41 | 11.8 | 7.87 | @
91803 | 50000 | 15.95 | 79.9 | 8.41 | 11.9 | 7.9 | @
91803 | 60000 | 15.9 | 79.8 | 8.41 | 11.8 | 7.89 | @
91803 | 70000 | 15.82 | 79.8 | 8.41 | 11.8 | 7.91 | @
91803 | 80000 | 15.8 | 79.7 | 8.41 | 11.8 | 7.9 | @
Recovery finished at 092603 101423

## DO_all sites
Time | 310CHO | 310CAN | us310TWB | 310TWB
170000 | 93.1 | 88.2 | 59.3 | 129
180000 | 90.8 | 85.2 | 32.7 | 114.6
190000 | 88.1 | 83.3 | 22.5 | 97.2
200000 | 85.3 | 82.5 | 99 | 82.6
210000 | 84.2 | 82.1 | 83.1 | 76.3
220000 | 82.7 | 80.4 | 71.6 | 71.7
230000 | 82 | 80.3 | 66.9 | 65.2
0 | 81.8 | 80.6 | 65.6 | 59.3
10000 | 80.6 | 80.9 | 66.9 | 53.6
20000 | 79.6 | 80.8 | 66.7 | 49.7
30000 | 78.3 | 80.8 | 66.8 | 45.3
40000 | 78 | 81 | 66.6 | 41.9
50000 | 77.2 | 81.2 | 67 | 40.3
60000 | 77.7 | 81.3 | 67.4 | 41.9
70000 | 77 | 81.4 | 67.8 | 44
80000 | 77.9 | 81.5 | 70.4 | 48.3
90000 | 79.3 | 82.3 | 77.6 | 56.4
100000 | 81.3 | 84.1 | 92.3 | 69.1
110000 | 84.7 | 86.4 | 96 | 79.9
120000 | 87.6 | 88.7 | 99.6 | 93.4
130000 | 89.7 | 90.3 | 102.7 | 107.4
140000 | 91.5 | 90.1 | 99.7 | 123.1
150000 | 92.4 | 88.8 | 106.3 | 133.5
160000 | 91.2 | 87.3 | 117.4 | 138.8
170000 | 89.9 | 85.9 | 103.4 | 133.2
180000 | 87.4 | 84.1 | 86.6 | 121.8
190000 | 85.9 | 82.3 | 64 | 103.2
200000 | 84.4 | 80.9 | 88.1 | 90.7
210000 | 83.2 | 80.1 | 80.4 | 86
220000 | 82.9 | 79.9 | 71.5 | 77.4
230000 | 82.9 | 79.7 | 67.6 | 71.4
0 | 81.9 | 80.4 | 66.3 | 67.7
10000 | 80.8 | 80.1 | 66 | 62.6
20000 | 80 | 79.5 | 66 | 57.4
30000 | 79.7 | 79.7 | 66.1 | 52.2
40000 | 78.6 | 79.7 | 66.3 | 49.9
50000 | 77.9 | 79.9 | 66.6 | 48.3
60000 | 77.8 | 79.8 | 66.6 | 46.2
70000 | 77.1 | 79.8 | 66.7 | 46.1
80000 | 77.7 | 79.7 | 69.7 | 48.4

## us 310TWB
MiniSonde 4a 40100
Log File Name : us 310TWB
Setup Date (MMDDYY) : 090803
Setup Time (HHMMSS) : 111250
Starting Date (MMDDYY) : 091603
Starting Time (HHMMSS) : 170000
Stopping Date (MMDDYY) : 091803
Stopping Time (HHMMSS) : 080000
Interval (HHMMSS) : 010000
Sensor warmup (HHMMSS) : 000200
Circltr warmup (HHMMSS) : 000100
Date | Time | Temp | DO% | pH | IBatt | DO
MMDDYY | HHMMSS | øC | Sat | Units | Volts | mg/l
Parameter setup or calibration changed at 090803 111300
91603 | 170000 | 19.44 | 59.3 | 8.25 | 12.4 | 5.45 | @
91603 | 180000 | 18.29 | 32.7 | 7.95 | 12.3 | 3.08 | @
91603 | 190000 | 17.73 | 22.5 | 7.85 | 12.4 | 2.14 | @
91603 | 200000 | 17.8 | 99 | 8.72 | 12.2 | 9.41 | @
91603 | 210000 | 17.54 | 83.1 | 8.51 | 12.3 | 7.94 | @
91603 | 220000 | 17.08 | 71.6 | 8.38 | 12.3 | 6.91 | @
91603 | 230000 | 16.49 | 66.9 | 8.3 | 12.2 | 6.54 | @
91703 | 0 | 16.06 | 65.6 | 8.26 | 12.2 | 6.47 | @
91703 | 10000 | 15.77 | 66.9 | 8.26 | 12.1 | 6.64 | @
91703 | 20000 | 15.52 | 66.7 | 8.26 | 12.3 | 6.66 | @
91703 | 30000 | 15.33 | 66.8 | 8.27 | 12.1 | 6.69 | @
91703 | 40000 | 15.23 | 66.6 | 8.27 | 12.1 | 6.68 | @
91703 | 50000 | 15.09 | 67 | 8.27 | 12.3 | 6.74 | @
91703 | 60000 | 14.93 | 67.4 | 8.27 | 12.2 | 6.81 | @
91703 | 70000 | 14.77 | 67.8 | 8.27 | 12.2 | 6.87 | @
91703 | 80000 | 14.73 | 70.4 | 8.29 | 12.1 | 7.14 | @
91703 | 90000 | 15.12 | 77.6 | 8.33 | 12.1 | 7.8 | @
91703 | 100000 | 16.11 | 92.3 | 8.42 | 12.1 | 9.09 | @
91703 | 110000 | 17.24 | 96 | 8.44 | 12.1 | 9.29 | @
91703 | 120000 | 18.31 | 99.6 | 8.48 | 12.1 | 9.32 | @
91703 | 130000 | 19.32 | 102.7 | 8.52 | 12.1 | 9.47 | @
91703 | 140000 | 19.8 | 99.7 | 8.54 | 12.1 | 9.1 | @
91703 | 150000 | 20.21 | 106.3 | 8.61 | 12.2 | 9.63 | @
91703 | 160000 | 20.2 | 117.4 | 8.7 | 12.1 | 10.63 | @
91703 | 170000 | 19.33 | 103.4 | 8.61 | 12.1 | 9.53 | @
91703 | 180000 | 18.26 | 86.6 | 8.54 | 12.2 | 8.16 | @
91703 | 190000 | 17.64 | 64 | 8.35 | 12.2 | 6.12 | @
91703 | 200000 | 17.27 | 88.1 | 8.58 | 12.1 | 8.47 | @
91703 | 210000 | 17.14 | 80.4 | 8.47 | 12.2 | 7.75 | @
91703 | 220000 | 16.59 | 71.5 | 8.37 | 12.1 | 6.97 | @
91703 | 230000 | 16.06 | 67.6 | 8.3 | 12.1 | 6.66 | @
91803 | 0 | 15.71 | 66.3 | 8.27 | 12.1 | 6.59 | @
91803 | 10000 | 15.45 | 66 | 8.27 | 12.1 | 6.6 | @
91803 | 20000 | 15.25 | 66 | 8.27 | 12.1 | 6.62 | @
91803 | 30000 | 15.1 | 66.1 | 8.27 | 12.1 | 6.65 | @
91803 | 40000 | 15 | 66.3 | 8.27 | 12.1 | 6.68 | @
91803 | 50000 | 14.89 | 66.6 | 8.27 | 12.1 | 6.74 | @
91803 | 60000 | 14.78 | 66.6 | 8.27 | 12.1 | 6.75 | @
91803 | 70000 | 14.67 | 66.7 | 8.27 | 12.1 | 6.77 | @
91803 | 80000 | 14.69 | 69.7 | 8.29 | 12.1 | 7.08 | @
Recovery finished at 092603 101200

## 310TWB
MiniSonde 4a 40102
Log File Name : 310TWB
Setup Date (MMDDYY) : 090803
Setup Time (HHMMSS) : 110147
Starting Date (MMDDYY) : 091603
Starting Time (HHMMSS) : 170000
Stopping Date (MMDDYY) : 091803
Stopping Time (HHMMSS) : 080000
Interval (HHMMSS) : 010000
Sensor warmup (HHMMSS) : 000200
Circltr warmup (HHMMSS) : 000100
Date | Time | Temp | DO% | pH | IBatt | DO
MMDDYY | HHMMSS | øC | Sat | Units | Volts | mg/l
Parameter setup or calibration changed at 090803 110433
Power loss from 090803 110846 to 090803 113846
91603 | 170000 | 17.9 | 129 | 8.2 | 12.2 | 12.23 | @
91603 | 180000 | 17.68 | 114.6 | 8.13 | 12.2 | 10.92 | @
91603 | 190000 | 17.41 | 97.2 | 8.06 | 12.3 | 9.31 | @
91603 | 200000 | 17.18 | 82.6 | 8.01 | 12.3 | 7.95 | @
91603 | 210000 | 16.98 | 76.3 | 8 | 12.2 | 7.38 | @
91603 | 220000 | 16.83 | 71.7 | 7.99 | 12.1 | 6.95 | @
91603 | 230000 | 16.61 | 65.2 | 7.96 | 12.2 | 6.36 | @
91703 | 0 | 16.38 | 59.3 | 7.93 | 12.1 | 5.81 | @
91703 | 10000 | 16.18 | 53.6 | 7.89 | 12.1 | 5.27 | @
91703 | 20000 | 16.02 | 49.7 | 7.86 | 12.1 | 4.9 | @
91703 | 30000 | 15.88 | 45.3 | 7.83 | 12.1 | 4.49 | @
91703 | 40000 | 15.8 | 41.9 | 7.8 | 12.2 | 4.16 | @
91703 | 50000 | 15.62 | 40.3 | 7.78 | 12.2 | 4.01 | @
91703 | 60000 | 15.34 | 41.9 | 7.8 | 12.2 | 4.2 | @
91703 | 70000 | 15.11 | 44 | 7.81 | 12.2 | 4.42 | @
91703 | 80000 | 14.95 | 48.3 | 7.84 | 12.1 | 4.87 | @
91703 | 90000 | 15.04 | 56.4 | 7.87 | 12.2 | 5.69 | @
91703 | 100000 | 15.29 | 69.1 | 7.91 | 12.2 | 6.93 | @
91703 | 110000 | 15.52 | 79.9 | 7.98 | 12.1 | 7.97 | @
91703 | 120000 | 15.81 | 93.4 | 8.06 | 12.1 | 9.26 | @
91703 | 130000 | 16.1 | 107.4 | 8.14 | 12.1 | 10.58 | @
91703 | 140000 | 16.47 | 123.1 | 8.21 | 12.1 | 12.03 | @
91703 | 150000 | 16.66 | 133.5 | 8.25 | 12.1 | 12.99 | @
91703 | 160000 | 16.69 | 138.8 | 8.26 | 12.1 | 13.5 | @
91703 | 170000 | 16.68 | 133.2 | 8.23 | 12.1 | 12.96 | @
91703 | 180000 | 16.55 | 121.8 | 8.18 | 12.1 | 11.89 | @
91703 | 190000 | 16.34 | 103.2 | 8.13 | 12 | 10.11 | @
91703 | 200000 | 16.13 | 90.7 | 8.08 | 12.1 | 8.92 | @
91703 | 210000 | 16.05 | 86 | 8.03 | 12.1 | 8.48 | @
91703 | 220000 | 15.89 | 77.4 | 8 | 12.1 | 7.66 | @
91703 | 230000 | 15.69 | 71.4 | 8 | 12.1 | 7.1 | @
91803 | 0 | 15.52 | 67.7 | 8 | 12.1 | 6.75 | @
91803 | 10000 | 15.4 | 62.6 | 7.98 | 12.1 | 6.26 | @
91803 | 20000 | 15.3 | 57.4 | 7.92 | 12.1 | 5.75 | @
91803 | 30000 | 15.2 | 52.2 | 7.89 | 12 | 5.25 | @
91803 | 40000 | 15.04 | 49.9 | 7.86 | 12.1 | 5.03 | @
91803 | 50000 | 14.91 | 48.3 | 7.86 | 12.1 | 4.88 | @
91803 | 60000 | 14.79 | 46.2 | 7.85 | 12.1 | 4.68 | @
91803 | 70000 | 14.66 | 46.1 | 7.84 | 11.9 | 4.69 | @
91803 | 80000 | 14.58 | 48.4 | 7.83 | 11.9 | 4.92 | @
Recovery finished at 092603 100951