| HOBBS BASIN | 12/02/05 | 03/06/06 | 03/17/06 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS EPA 160.2 | No Flow | 200 mg/l | 48 mg/l |
| Nitrate as N EPA 300.0 | “ “ | 1.2 mg/l | ND |
| Ortho Phosphate as P EPA 300.0 | “ “ | ND | ND |
| Oil & Grease EPA 1664 | “ “ | ND | ND |
| TOC EPA 415.1 | “ “ | 6.9 mg/l | 6.4 mg/l |
| Ammonia (T) as N EPA 350.02 | “ “ | ND | ND |
| Unionized Ammonia SM. 8010 ftbl | “ “ | ND | ND |
| Coliform, Fecal SM 9221 b | “ “ | 3,000 | 17,000 |
| Coliform, Total SM 9221 b,c | “ “ | 160,000 | 90,000 |
| pH EPA 150.1 | “ “ | 6.08 | 6.57 |