| PRELL BASIN | 12/02/05 | 03/06/06 | 03/17/06 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS EPA 160.2 | 560 mg/l | 1200 mg/l | 1300 mg/l |
| Nitrate as N EPA 300.0 | 3.4 mg/l | 3.4 mg/l | 2.7 mg/l |
| Phosphate as P EPA 300.0 | 1.3 mg/l | 1.3 mg/l | 1.3 mg/l |
| Oil & Grease EPA 1664 | 12 mg/l | ND | ND |
| TOC EPA 415.1 | 10 mg/l | 19 mg/l | 28 mg/l |
| Ammonia (T) as N EPA 350.2 | 0.4 mg/l | 8.0 mg/l | 0.6 mg/l |
| Unionized Ammonia SM 8010 ftbl | ND | 0.006 mg/l | ND |
| Coliform, Fecal SM 9221 b | > 1,600 | 900 | 2,400 |
| Coliform, Total SM 9221 b,c | > 1,600 | 90,000 | >160,000 |
| pH EPA 150.1 | Not Taken | 6.56 | 6.55 |