| S- MAIN ST CHANNEL | 12/02/05 | 03/06/06 | 03/17/06 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS EPA 160.2 | 97 mg/l | 53 mg/l | 41 mg/l |
| Nitrate as N EPA 300.0 | 1.4 mg/l | 1.4 mg/l | 1.8 mg/l |
| Ortho Phosphate as P EPA 300.0 | NDl | ND | ND |
| Oil & Grease EPA 1664 | ND | ND | ND |
| TOC EPA 415.1 | 10 mg/l | 6.9 mg/l | 9.6 mg/l |
| Ammonia (T) as N EPA 350.1 | 0.6 mg/l | ND | 1.0 mg/l |
| Unionized Ammonia SM 8010.ftbl | ND | ND | ND |
| Coliform, Fecal SM 9221 b | > 1,600 | 3,000 | 3,000 |
| Coliform, Total SM 9221 b,c | > 1,600 | 90,000 | 90,000 |
| pH EPA 150.1 | Not Taken | 6.58 | 6.23 |