Table A4-1. Trace elements analyzed by ICP-MS, with corresponding median detection limits (in µg/L). [n, number of analyses during 1999–2001].

| Element | Detection limit | n |  | Element | Detection limit | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.2 | 419 |  | Nd | 0.001 | 464 |
| As | 0.05 | 415 |  | Ni | 0.03 | 443 |
| B | 11 | 420 |  | Pb | 0.008 | 399 |
| Ba | 0.02 | 446 |  | Pr | 0.0004 | 472 |
| Be | 0.03 | 459 |  | Rb | 0.003 | 449 |
| Bi | 0.003 | 447 |  | Re | 0.001 | 475 |
| Cd | 0.009 | 430 |  | Sb | 0.004 | 450 |
| Ce | 0.0005 | 449 |  | Se | 0.4 | 423 |
| Co | 0.007 | 447 |  | Sm | 0.002 | 474 |
| Cr | 0.3 | 432 |  | Sr | 0.1 | 434 |
| Cs | 0.01 | 442 |  | Tb | 0.0003 | 469 |
| Cu | 0.03 | 445 |  | Te | 0.02 | 462 |
| Dy | 0.001 | 472 |  | Th | 0.0006 | 436 |
| Er | 0.0009 | 467 |  | Tl | 0.005 | 439 |
| Eu | 0.0005 | 476 |  | Tm | 0.0003 | 460 |
| Gd | 0.001 | 463 |  | U | 0.001 | 453 |
| Ho | 0.0002 | 471 |  | V | 0.1 | 414 |
| La | 0.0007 | 452 |  | Y | 0.0008 | 451 |
| Li | 0.07 | 421 |  | Yb | 0.0007 | 472 |
| Lu | 0.0002 | 466 |  | Zn | 0.2 | 425 |
| Mn | 0.06 | 436 |  | Zr | 0.003 | 444 |
| Mo | 0.03 | 442 |  |  |  |  |