## Operator10® Document
River Information
4/1/2009 through 4/30/2009 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:33
Apr 2009 | Rvr up 00300 Diss Oxygen MG/L Daily | Rvr dwn 00300 Diss Oxygen MG/L Daily | Rvr up 00011 Temp Water F Degrees F Daily+Formula |  | Rvr dwn 00011 Temp Water F Degrees F Daily+Formula | Rvr up T0800 TURBIDITY NTU Daily | Rvr dwn T0800 TURBIDITY NTU Daily
01 Wed | 11.03 | 10.75 | 54.32 |  | 55.4 | 4.9 | 3.6
02 Thu
03 Fri
04 Sat
05 Sun
06 Mon
07 Tue
08 Wed | 11.72 | 10.96 | 48.56 |  | 49.28 | 6.8 | 6.7
09 Thu
10 Fri
11 Sat
12 Sun
13 Mon
14 Tue
15 Wed | 11.72 | 11.14 | 45.14 |  | 45.86 | 3.8 | 3.1
16 Thu
17 Fri
18 Sat
19 Sun
20 Mon
21 Tue
22 Wed | 11.46 | 10.05 | 51.8 |  | 52.88 | 4.6 | 4.5
23 Thu
24 Fri
25 Sat
26 Sun
27 Mon
28 Tue
29 Wed | 11.32 | 10.6 | 48.74 |  | 49.28 | 4.3 | 4.2
30 Thu
Sum | 57.25 | 53.5 | 248.56 |  | 252.7 | 24.4 | 22.1
Avg | 11.45 | 10.7 | 49.71 |  | 50.54 | 4.9 | 4.4
Max | 11.72 | 11.14 | 54.32 |  | 55.4 | 6.8 | 6.7
Min | 11.03 | 10.05 | 45.14 |  | 45.86 | 3.8 | 3.1
Count | 5
Page 1
River Information
4/1/2009 through 4/30/2009 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:33
Apr 2009 | Rvr up 00400 pH Field S.U. Daily | Rvr dwn 00400 pH Field S.U. Daily | Rvr up 50060 Cl2 Residual MG/L Daily |  | Rvr dwn 50060 Cl2 Residual MG/L Daily | Rvr up 00610 Nh3 N Ammonia MG/L Daily | Rvr dwn 00610 Nh3 N Ammonia MG/L Daily
01 Wed | 8.03 | 7.6
02 Thu
03 Fri
04 Sat
05 Sun
06 Mon
07 Tue
08 Wed | 7.24 | 7.07
09 Thu
10 Fri
11 Sat
12 Sun
13 Mon
14 Tue
15 Wed | 6.8 | 6.97
16 Thu
17 Fri
18 Sat
19 Sun
20 Mon
21 Tue
22 Wed | 7.48 | 7.11
23 Thu
24 Fri
25 Sat
26 Sun
27 Mon
28 Tue
29 Wed | 7.14 | 6.93
30 Thu
Sum | 36.69 | 35.68
Avg | 7.34 | 7.14
Max | 8.03 | 7.6
Min | 6.8 | 6.93
Count
Page 2
River Information
4/1/2009 through 4/30/2009 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:33
Apr 2009 | Rvr up Un Nh3 Un-ionized ammonia mg/l Daily | Rvr dwn Un Nh3 Un-ionized ammonia mg/l Daily | Rvr up 00094 EC Cond. Field 25 UMHO Daily |  | Rvr dwn 00094 EC Cond. Field 25 UMHO Daily | Rvr up 50050 Flow Mgd MGD Daily | Rvr up Q inch Creek Flow Inches IN/D Daily
01 Wed |  |  | 167.5 |  | 200 | 0.11 | 0
02 Thu | [5 empty] | 0.11 | 0
03 Fri | [5 empty] | 1.27 | 0
04 Sat | [5 empty] | 3.62 | 3
05 Sun | [5 empty] | 9.41 | 8
06 Mon | [5 empty] | 9.41 | 8
07 Tue | [5 empty] | 8.55 | 7
08 Wed |  |  | 78.5 |  | 96.4 | 11.06 | 8
09 Thu | [5 empty] | 11.06 | 8
10 Fri | [5 empty] | 9.68 | 7
11 Sat | [5 empty] | 9.68 | 7
12 Sun | [5 empty] | 8.3 | 6
13 Mon | [5 empty] | 8.55 | 6
14 Tue | [5 empty] | 8.55 | 6
15 Wed |  |  | 62.9 |  | 84.9 | 8.55 | 6
16 Thu | [5 empty] | 8.21 | 6
17 Fri | [5 empty] | 7.91 | 6
18 Sat | [5 empty] | 8.21 | 7
19 Sun | [5 empty] | 8.21 | 7
20 Mon | [5 empty] | 8.05 | 7
21 Tue | [5 empty] | 7.81 | 10
22 Wed |  |  | 69.5 |  | 92.4 | 8.37 | 7
23 Thu | [5 empty] | 9.24 | 8
24 Fri | [5 empty] | 10.12 | 9
25 Sat | [5 empty] | 10.12 | 9
26 Sun | [5 empty] | 10.06 | 9
27 Mon | [5 empty] | 1.06 | 9
28 Tue | [5 empty] | 9.75 | 8
29 Wed |  |  | 54.4 |  | 73.4 | 9.75 | 8
30 Thu | [5 empty] | 9.88 | 9
Sum |  |  | 432.8 |  | 547.1 | 234.66 | 201
Avg |  |  | 86.6 |  | 109.4 | 7.822 | 7
Max |  |  | 167.5 |  | 200 | 11.06 | 10
Min |  |  | 54.4 |  | 73.4 | 0.11 | 0
Count
Page 3