## Operator10® Document
River Information
1/1/2010 through 1/31/2010 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:34
Jan 2010 | Rvr up 00300 Diss Oxygen MG/L Daily | Rvr dwn 00300 Diss Oxygen MG/L Daily | Rvr up 00011 Temp Water F Degrees F Daily+Formula |  | Rvr dwn 00011 Temp Water F Degrees F Daily+Formula | Rvr up T0800 TURBIDITY NTU Daily | Rvr dwn T0800 TURBIDITY NTU Daily
01 Fri
02 Sat
03 Sun
04 Mon
05 Tue
06 Wed | 12.55 | 12.25 | 45.5 |  | 46.04 | 1.8 | 1.7
07 Thu
08 Fri
09 Sat
10 Sun
11 Mon
12 Tue
13 Wed | 12.05 | 11.93 | 49.46 |  | 49.46 | 22.1 | 20
14 Thu
15 Fri
16 Sat
17 Sun
18 Mon
19 Tue
20 Wed | 12.16 | 11.74 | 48.56 |  | 49.1 | 8.8 | 8
21 Thu
22 Fri
23 Sat
24 Sun
25 Mon
26 Tue
27 Wed | 11.83 | 11.28 | 48.2 |  | 48.92 | 5.9 | 5.2
28 Thu
29 Fri
30 Sat
31 Sun
Sum | 48.59 | 47.2 | 191.72 |  | 193.52 | 38.6 | 34.9
Avg | 12.15 | 11.8 | 47.93 |  | 48.38 | 9.7 | 8.7
Max | 12.55 | 12.25 | 49.46 |  | 49.46 | 22.1 | 20
Min | 11.83 | 11.28 | 45.5 |  | 46.04 | 1.8 | 1.7
Count | 4
Page 1
River Information
1/1/2010 through 1/31/2010 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:34
Jan 2010 | Rvr up 00400 pH Field S.U. Daily | Rvr dwn 00400 pH Field S.U. Daily | Rvr up 50060 Cl2 Residual MG/L Daily |  | Rvr dwn 50060 Cl2 Residual MG/L Daily | Rvr up 00610 Nh3 N Ammonia MG/L Daily | Rvr dwn 00610 Nh3 N Ammonia MG/L Daily
01 Fri
02 Sat
03 Sun
04 Mon
05 Tue
06 Wed | 6.7 | 6.8
07 Thu
08 Fri
09 Sat
10 Sun
11 Mon
12 Tue
13 Wed | 6.9 | 7
14 Thu
15 Fri
16 Sat
17 Sun
18 Mon
19 Tue
20 Wed | 7.5 | 7.6
21 Thu
22 Fri
23 Sat
24 Sun
25 Mon
26 Tue
27 Wed | 7.5 | 7.5
28 Thu
29 Fri
30 Sat
31 Sun
Sum | 28.6 | 28.9
Avg | 7.15 | 7.23
Max | 7.5 | 7.6
Min | 6.7 | 6.8
Count
Page 2
River Information
1/1/2010 through 1/31/2010 |  |  |  | Printed 6/23/2010 15:34
Jan 2010 | Rvr up Un Nh3 Un-ionized ammonia mg/l Daily | Rvr dwn Un Nh3 Un-ionized ammonia mg/l Daily | Rvr up 00094 EC Cond. Field 25 UMHO Daily |  | Rvr dwn 00094 EC Cond. Field 25 UMHO Daily | Rvr up 50050 Flow Mgd MGD Daily | Rvr up Q inch Creek Flow Inches IN/D Daily
01 Fri | [5 empty] | 14.77 | 12
02 Sat | [5 empty] | 14.77 | 12
03 Sun | [5 empty] | 14.6 | 12
04 Mon | [5 empty] | 7.12 | 6
05 Tue | [5 empty] | 10.08 | 9
06 Wed |  |  | 40.1 |  | 58 | 11.71 | 11
07 Thu | [5 empty] | 11.78 | 11
08 Fri | [5 empty] | 11.81 | 11
09 Sat | [5 empty] | 11.81 | 11
10 Sun | [5 empty] | 11.87 | 11
11 Mon | [5 empty] | 11.87 | 12
12 Tue | [5 empty] | 20.46 | 16
13 Wed |  |  | 86.6 |  | 96.1 | 30.99 | 17
14 Thu | [5 empty] | 30.99 | 16
15 Fri | [5 empty] | 7.46 | 4
16 Sat | [5 empty] | 3.27 | 2
17 Sun | [5 empty] | 5.68 | 4
18 Mon | [5 empty] | 51.18 | 26
19 Tue | [5 empty] | 51.18 | 22
20 Wed |  |  | 145.1 |  | 159.8 | 44.72 | 18
21 Thu | [5 empty] | 44.72 | 18
22 Fri | [5 empty] | 23.42 | 9
23 Sat | [5 empty] | 23.42 | 9
24 Sun | [5 empty] | 7.77 | 3
25 Mon | [5 empty] | 12.69 | 5
26 Tue | [5 empty] | 12.69 | 5
27 Wed |  |  | 145.5 |  | 167.6 | 10.86 | 4
28 Thu | [5 empty] | 5.53 | 2
29 Fri | [5 empty] | 9.59 | 4
30 Sat | [5 empty] | 11.8 | 5
31 Sun | [5 empty] | 11.89 | 5
Sum |  |  | 417.3 |  | 481.5 | 552.5 | 313
Avg |  |  | 104.3 |  | 120.4 | 17.8226 | 10
Max |  |  | 145.5 |  | 167.6 | 51.18 | 26
Min |  |  | 40.1 |  | 58 | 3.27 | 2
Count
Page 3