## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Jan '05 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
01/01/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
01/02/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
01/03/2005 | 10.4 | 7.90 | 10.1 | 59 | 13.0 | 6.99 | 9.6 | 283
01/04/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
01/05/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9 | ---
01/06/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
01/07/2005 | 8.8 | 7.41 | 11.3 | 106 | 12.3 | 7.26 | 9.6 | 361
01/08/2005 | 10.6 | 7.71 | 9.0 | 124 | 12.6 | 7.36 | 7.6 | 301
01/09/2005 | 9.8 | 7.61 | 9.8 | 117 | 12.4 | 7.30 | 8.5 | 337
01/10/2005 | 12.4 | 7.55 | 9.4 | 135 | 16.8 | 7.19 | 8.6 | 478
01/11/2005 | 11.8 | 7.63 | 9.4 | 69 | 15.1 | 7.09 | 7.2 | 427
01/12/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
01/13/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
01/14/2005 | 8.7 | 7.83 | 12.6 | 88 | 11.8 | 7.40 | 9.8 | 362
01/15/2005 | 7.8 | 6.91 | 10.0 | 87 | 13.3 | 6.89 | 8.4 | 461
01/16/2005 | 7.5 | 6.46 | 12.5 | 326 | 13.4 | 6.75 | 10.3 | 402
01/17/2005 | 7.8 | 7.04 | 12.0 | 89 | 13.1 | 6.87 | 9.2 | 441
01/18/2005 | 8.1 | 7.64 | 9.9 | 87 | 14.5 | 7.22 | 7.4 | 471
01/19/2005 | 8.6 | 7.68 | 11.5 | 93 | 13.8 | 7.19 | 8.8 | 499
01/20/2005 | 8.3 | 6.61 | 12.2 | 118 | 12.7 | 6.59 | 10.4 | 380
01/21/2005 | 8.6 | 7.94 | 12.0 | 92 | 13.9 | 7.40 | 9.7 | 426
01/22/2005 | 9.1 | 8.05 | 11.6 | 93 | 13.3 | 7.61 | 9.2 | 426
01/23/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.4 | ---
01/24/2005 | 9.0 | 7.62 | 11.7 | 94 | 13.2 | 7.19 | 9.1 | 371
01/25/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
01/26/2005 | 11.6 | 7.87 | 11.5 | 101 | 16.1 | 7.41 | 9.0 | 452
01/27/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2 | ---
01/28/2005 | 10.6 | 7.67 | 10.9 | 96 | 15.6 | 7.17 | 8.2 | 503
01/29/2005 | 9.2 | 8.03 | 9.9 | 86 | 13.1 | 7.81 | 8.9 | 392
01/30/2005 | 8.4 | 7.72 | 13.1 | 91 | 12.5 | 7.49 | 10.2 | 413
01/31/2005 | 8.9 | 7.51 | 13.3 | 88 | 14.1 | 7.11 | 9.6 | 462
Minimum | 7.5 | 6.46 | 9.0 | 59 | 11.8 | 6.59 | 7.2 | 283
Maximum | 12.4 | 8.05 | 13.3 | 326 | 16.8 | 7.81 | 10.4 | 503
Total
Average | 9.3 | 7.5424 | 11.1 | 106.619 | 13.6 | 7.20 | 8.7 | 411.8095
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0