## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Aug '05 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
08/01/2005 | 22.3 | 7.10 | 8.1 | 33 | 25.3 | 6.55 | 6.7 | 352
08/02/2005 | 21.9 | 7.98 | 9.0 | 35 | 24.0 | 6.78 | 7.7 | 295
08/03/2005 | 21.7 | 8.15 | 9.3 | 35 | 23.6 | 7.18 | 8.0 | 291
08/04/2005 | 21.8 | 7.67 | 7.3 | 34 | 24.6 | 7.00 | 6.1 | 374
08/05/2005 | 22.5 | 7.35 | 6.9 | 32 | 24.2 | 6.82 | 6.2 | 289
08/06/2005 | 23.2 | 7.64 | 7.0 | 36 | 26.0 | 7.25 | 5.6 | 407
08/07/2005 | 25.4 | 8.80 | 11.8 | 38 | 27.9 | 7.31 | 7.9 | 431
08/08/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
08/09/2005 | 23.2 | 8.29 | 8.5 | 36 | 25.2 | 7.06 | 7.2 | 428
08/10/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | ---
08/11/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
08/12/2005 | 24.2 | 8.55 | 10.2 | 38 | 26.4 | 7.18 | 7.6 | 430
08/13/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | ---
08/14/2005 | 22.2 | 7.80 | 8.4 | 93 | 25.0 | 7.25 | 6.9 | 440
08/15/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.4 | ---
08/16/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.2 | ---
08/17/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.2 | ---
08/18/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | ---
08/19/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.0 | ---
08/20/2005 | 23.7 | 6.51 | 7.4 | 61 | 24.2 | 6.35 | 7.1 | 237
08/21/2005 | 24.9 | 7.59 | 7.4 | 62 | 25.0 | 7.23 | 7.1 | 183
08/22/2005 | 23.2 | 7.48 | 8.1 | 43 | 24.2 | 7.09 | 7.3 | 268
08/23/2005 | 23.5 | 6.43 | 7.5 | 55 | 24.8 | 6.83 | 6.8 | 294
08/24/2005 | 23.7 | 6.49 | 7.6 | 44 | 24.7 | 6.67 | 7.0 | 267
08/25/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | ---
08/26/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
08/27/2005 | 24.5 | 7.60 | 7.7 | 62 | 25.2 | 7.40 | 7.2 | 266
08/28/2005 | 24.2 | 6.68 | 7.1 | 208 | 25.9 | 6.39 | 6.4 | 506
08/29/2005 | 24.8 | 6.58 | 7.6 | 70 | 26.8 | 6.83 | 6.8 | 484
08/30/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.4 | ---
08/31/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | ---
Minimum | 21.7 | 6.43 | 6.9 | 32 | 23.6 | 6.35 | 5.6 | 183
Maximum | 25.4 | 8.80 | 11.8 | 208 | 27.9 | 7.40 | 8.0 | 506
Total
Average | 23.4 | 7.4828 | 8.2 | 56.3889 | 25.2 | 6.95 | 6.8 | 346.7778
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0