## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | May '05 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
05/01/2005 | --- | --- | 6.8 | --- | --- | --- | 6.8 | ---
05/02/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
05/03/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
05/04/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
05/05/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
05/06/2005 | 17.4 | 6.87 | 7.9 | 275 | 16.7 | 6.97 | 8.1 | 200
05/07/2005 | 15.5 | 6.73 | 8.6 | 233 | 18.9 | 6.74 | 7.7 | 474
05/08/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
05/09/2005 | 19.1 | 7.31 | 7.7 | 198 | 21.3 | 6.87 | 7.5 | 539
05/10/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
05/11/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
05/12/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
05/13/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
05/14/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
05/15/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
05/16/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7 | ---
05/17/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
05/18/2005 | 18.8 | 6.94 | 9.1 | 79 | 20.2 | 6.80 | 7.9 | 448
05/19/2005 | 18.7 | 7.35 | 8.3 | 94 | 21.0 | 7.03 | 7.6 | 354
05/20/2005 | 18.3 | 7.44 | 8.1 | 81 | 20.7 | 6.97 | 7.1 | 356
05/21/2005 | 18.1 | 7.50 | 8.8 | 64 | 17.4 | 7.29 | 8.3 | 222
05/22/2005 | 16.5 | 8.42 | 9.4 | 71 | 17.6 | 8.32 | 9.0 | 168
05/23/2005 | 17.0 | 8.32 | 9.5 | 62 | 19.4 | 8.06 | 8.9 | 168
05/24/2005 | 16.8 | 7.98 | 9.5 | 57 | 19.2 | 6.98 | 8.7 | 215
05/25/2005 | 18.5 | 7.98 | 9.3 | 58 | 21.6 | 7.30 | 8.1 | 273
05/26/2005 | 16.1 | 7.47 | 9.0 | 58 | 18.0 | 7.22 | 8.8 | 173
05/27/2005 | 16.9 | 8.21 | 10.5 | 54 | 18.5 | 7.22 | 9.1 | 196
05/28/2005 | 16.2 | 7.84 | 9.6 | 49 | 17.2 | 7.73 | 9.4 | 113
05/29/2005 | 16.9 | 8.10 | 10.4 | 47 | 18.4 | 7.30 | 9.9 | 152
05/30/2005 | 16.6 | 7.53 | 9.8 | 47 | 18.4 | 7.07 | 8.8 | 241
05/31/2005 | 17.3 | 7.82 | 9.6 | 50 | 19.7 | 7.61 | 8.6 | 254
Minimum | 15.5 | 6.73 | 6.8 | 47 | 16.7 | 6.74 | 6.7 | 113
Maximum | 19.1 | 8.42 | 10.5 | 275 | 21.6 | 8.32 | 9.9 | 539
Total
Average | 17.3 | 7.6359 | 9.0 | 92.7647 | 19.1 | 7.26 | 7.9 | 267.4118
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0