## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Apr '05 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
04/01/2005 | 14.1 | 7.42 | 10.6 | 64 | 16.4 | 7.14 | 9.5 | 239
04/02/2005 | 14.0 | 7.19 | 10.6 | 64 | 15.4 | 7.60 | 9.5 | 215
04/03/2005 | 13.8 | 8.38 | 10.2 | 64 | 15.3 | 8.18 | 9.2 | 226
04/04/2005 | 13.8 | 7.40 | 9.3 | 74 | 15.5 | 7.15 | 8.8 | 205
04/05/2005 | 12.7 | 7.57 | 10.7 | 66 | 14.4 | 7.10 | 9.6 | 250
04/06/2005 | 15.1 | 6.83 | 10.3 | 98 | 17.5 | 6.56 | 8.9 | 325
04/07/2005 | 14.3 | 7.80 | 10.2 | 68 | 16.2 | 7.10 | 9.5 | 241
04/08/2005 | 12.0 | 7.29 | 11.4 | 68 | 14.6 | 6.97 | 10.0 | 301
04/09/2005 | 11.8 | 7.96 | 10.4 | 71 | 13.2 | 7.76 | 10.2 | 197
04/10/2005 | 13.0 | 7.80 | 11.0 | 77 | 14.1 | 7.65 | 10.3 | 199
04/11/2005 | 13.9 | 6.73 | 10.3 | 76 | 15.6 | 7.13 | 9.5 | 201
04/12/2005 | 14.4 | 7.77 | 11.3 | 78 | 17.8 | 7.27 | 9.2 | 385
04/13/2005 | 12.6 | 7.66 | 10.6 | 81 | 15.7 | 7.06 | 8.9 | 383
04/14/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.3 | ---
04/15/2005 | 9.9 | 7.94 | 10.2 | 86 | 16.6 | 7.22 | 8.8 | 583
04/16/2005 | 13.2 | 7.83 | 9.7 | 93 | 17.8 | 7.27 | 8.1 | 479
04/17/2005 | 16.6 | 8.08 | 10.2 | 97 | 19.2 | 7.45 | 8.5 | 432
04/18/2005 | 16.0 | 7.42 | 10.2 | 89 | 19.6 | 6.92 | 8.2 | 499
04/19/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.5 | ---
04/20/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.0 | ---
04/21/2005 | 14.2 | 7.12 | 10.2 | 100 | 19.3 | 7.05 | 8.1 | 519
04/22/2005 | 15.2 | 7.48 | 9.1 | 90 | 18.7 | 6.80 | 7.7 | 443
04/23/2005 | 12.8 | 8.12 | 10.4 | 84 | 16.3 | 7.38 | 9.2 | 359
04/24/2005 | 15.3 | 7.96 | 9.9 | 84 | 17.5 | 7.44 | 8.7 | 331
04/25/2005 | 13.3 | 7.95 | 10.0 | 84 | 18.2 | 6.83 | 8.0 | 438
04/26/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
04/27/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
04/28/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
04/29/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
04/30/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Minimum | 9.9 | 6.73 | 9.1 | 64 | 13.2 | 6.56 | 6.8 | 197
Maximum | 16.6 | 8.38 | 11.4 | 100 | 19.6 | 8.18 | 10.3 | 583
Total
Average | 13.7 | 7.6227 | 10.3 | 79.8182 | 16.6 | 7.23 | 8.6 | 338.6364
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0