## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Mar '06 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
03/01/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
03/02/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
03/03/2006 | 11.0 | 7.53 | 8.9 | 107 | 11.0 | 6.75 | 8.0 | 445
03/04/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
03/05/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
03/06/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | ---
03/07/2006 | 12.0 | 7.90 | 7.8 | 53 | 18.6 | 6.60 | 6.9 | 533
03/08/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
03/09/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
03/10/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
03/11/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.6 | ---
03/12/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
03/13/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
03/14/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
03/15/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
03/16/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.1 | ---
03/17/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
03/18/2006 | 11.5 | 7.40 | 9.3 | 50 | 14.6 | 6.99 | 7.8 | 269
03/19/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2 | ---
03/20/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
03/21/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
03/22/2006 | 12.8 | 7.98 | 8.4 | 107 | 13.5 | 7.98 | 9.2 | 240
03/23/2006 | 11.8 | 7.55 | 9.8 | 85 | 14.0 | 7.10 | 9.1 | 274
03/24/2006 | 13.4 | 8.01 | 8.6 | 79 | 15.2 | 7.20 | 7.6 | 307
03/25/2006 | 13.2 | 7.65 | 10.7 | 73 | 14.4 | 7.05 | 9.5 | 212
03/26/2006 | 10.9 | 8.31 | 11.8 | 71 | 12.8 | 7.46 | 10.4 | 236
03/27/2006 | 12.3 | 7.64 | 10.7 | 81 | 14.1 | 7.21 | 9.8 | 234
03/28/2006 | 14.8 | 8.74 | 8.3 | 101 | 13.5 | 8.38 | 8.0 | 210
03/29/2006 | 11.9 | 7.22 | 10.5 | 46 | 15.0 | 7.03 | 8.8 | 352
03/30/2006 | 14.1 | 8.22 | 9.2 | 77 | 14.8 | 7.20 | 8.8 | 259
03/31/2006 | 12.8 | 8.22 | 10.3 | 78 | 15.2 | 6.84 | 9.4 | 297
Minimum | 10.9 | 7.22 | 7.8 | 46 | 11.0 | 6.60 | 6.8 | 210
Maximum | 14.8 | 8.74 | 11.8 | 107 | 18.6 | 8.38 | 10.4 | 533
Total
Average | 12.5 | 7.8746 | 9.6 | 77.5385 | 14.4 | 7.21 | 8.0 | 297.5385
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0