## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Jun '05 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
06/01/2005 | 18.2 | 7.72 | 9.2 | 46 | 19.2 | 6.97 | 8.9 | 124
06/02/2005 | 17.8 | 7.61 | 9.5 | 52 | 18.9 | 7.42 | 8.9 | 194
06/03/2005 | 19.0 | 7.06 | 8.4 | 45 | 18.3 | 7.02 | 7.8 | 298
06/04/2005 | 18.0 | 8.04 | 9.8 | 73 | 20.6 | 7.59 | 8.7 | 314
06/05/2005 | 16.4 | 7.99 | 9.9 | 46 | 18.5 | 7.56 | 9.1 | 218
06/06/2005 | 15.5 | 8.20 | 10.4 | 41 | 17.2 | 7.97 | 9.5 | 186
06/07/2005 | 16.7 | 7.77 | 11.2 | 49 | 202.0 | 7.22 | 9.4 | 364
06/08/2005 | 15.4 | 7.50 | 9.9 | 45 | 18.6 | 7.60 | 10.8 | 198
06/09/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | ---
06/10/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | ---
06/11/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7 | ---
06/12/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | ---
06/13/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | ---
06/14/2005 | 19.5 | 7.50 | 8.9 | 45 | 21.8 | 7.08 | 8.1 | 284
06/15/2005 | 17.8 | 7.59 | 9.1 | 48 | 23.0 | 6.90 | 7.1 | 505
06/16/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
06/17/2005 | 18.3 | 8.17 | 7.7 | 63 | 21.8 | 6.98 | 7.3 | 411
06/18/2005 | 16.9 | 8.26 | 9.8 | 45 | 20.2 | 7.11 | 8.1 | 370
06/19/2005 | 16.6 | 6.92 | 9.4 | 50 | 19.8 | 7.01 | 8.3 | 348
06/20/2005 | 16.8 | 7.34 | 9.4 | 55 | 20.1 | 6.80 | 7.9 | 301
06/21/2005 | 17.7 | 7.11 | 9.2 | 44 | 20.2 | 6.97 | 8.2 | 257
06/22/2005 | 21.6 | 6.96 | 7.5 | 408 | 23.2 | 6.99 | 6.9 | 534
06/23/2005 | 22.6 | 7.13 | 7.6 | 44 | 18.7 | 8.22 | 9.2 | 464
06/24/2005 | 18.5 | 7.44 | 9.4 | 40 | 20.5 | 6.98 | 8.5 | 224
06/25/2005 | 18.1 | 7.58 | 9.2 | 43 | 21.4 | 7.18 | 8.0 | 320
06/26/2005 | 18.5 | 7.75 | 9.4 | 39 | 20.9 | 7.05 | 8.2 | 241
06/27/2005 | 18.9 | 7.86 | 9.5 | 40 | 21.5 | 7.03 | 7.9 | 305
06/28/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | ---
06/29/2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | ---
06/30/2005 | 20.3 | 7.62 | 8.6 | 48 | 23.9 | 7.09 | 7.5 | 432
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Minimum | 15.4 | 6.92 | 7.5 | 39 | 17.2 | 6.80 | 6.6 | 124
Maximum | 22.6 | 8.26 | 11.2 | 408 | 202.0 | 8.22 | 10.8 | 534
Total
Average | 18.1 | 7.5964 | 9.2 | 64.0455 | 28.7 | 7.22 | 8.0 | 313.2727
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0