## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Feb '06 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
02/01/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
02/02/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | ---
02/03/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
02/04/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
02/05/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | ---
02/06/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 | ---
02/07/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
02/08/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
02/09/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 | ---
02/10/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
02/11/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8 | ---
02/12/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3 | ---
02/13/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | ---
02/14/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.2 | ---
02/15/2006 | 11.4 | 7.71 | 9.8 | 100 | 13.1 | 7.09 | 9.0 | 245
02/16/2006 | 7.5 | 8.27 | 11.6 | 97 | 12.0 | 7.22 | 9.0 | 395
02/17/2006 | 8.0 | 7.80 | 11.8 | 99 | 12.6 | 7.01 | 8.8 | 405
02/18/2006 | 9.0 | 8.49 | 11.4 | 92 | 10.5 | 7.84 | 10.4 | 221
02/19/2006 | 10.6 | 8.41 | 10.9 | 98 | 12.2 | 8.15 | 10.5 | 229
02/20/2006 | 9.5 | 8.55 | 11.3 | 86 | 11.0 | 8.29 | 10.8 | 192
02/21/2006 | 10.4 | 8.55 | 10.8 | 86 | 11.0 | 7.98 | 9.1 | 358
02/22/2006 | 9.2 | 8.47 | 10.1 | 87 | 11.5 | 7.35 | 8.4 | 318
02/23/2006 | 9.4 | 8.79 | 11.0 | 88 | 11.6 | 8.39 | 10.0 | 243
02/24/2006 | 9.7 | 8.05 | 11.4 | 90 | 14.4 | 7.02 | 8.9 | 405
02/25/2006 | 10.7 | 8.14 | 11.4 | 93 | 15.2 | 7.49 | 8.9 | 424
02/26/2006 | 12.8 | 7.86 | 11.4 | 90 | 14.1 | 7.44 | 10.6 | 226
02/27/2006 | 13.2 | 8.67 | 10.5 | 59 | 14.5 | 7.41 | 8.6 | 144
02/28/2006 | 13.5 | 7.08 | 9.0 | 74 | 16.3 | 6.67 | 8.5 | 365
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Minimum | 7.5 | 7.08 | 9.0 | 59 | 10.5 | 6.67 | 6.9 | 144
Maximum | 13.5 | 8.79 | 11.8 | 100 | 16.3 | 8.39 | 10.8 | 424
Total
Average | 10.4 | 8.2029 | 10.9 | 88.5 | 12.9 | 7.53 | 8.4 | 297.8571
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0