## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | May '06 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
05/01/2006 | 16.4 | 7.04 | 10.4 | 79 | 18.2 | 6.90 | 9.5 | 208
05/02/2006 | 16.1 | 8.05 | 11.2 | 75 | 18.2 | 7.85 | 10.7 | 215
05/03/2006 | 15.9 | 7.79 | 12.3 | 76 | 17.9 | 7.64 | 11.1 | 214
05/04/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
05/05/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
05/06/2006 | 15.2 | 6.84 | 8.8 | 72 | 17.1 | 7.22 | 8.7 | 192
05/07/2006 | 14.9 | 6.58 | 10.0 | 75 | 16.6 | 7.08 | 9.0 | 195
05/08/2006 | 16.6 | 8.29 | 8.0 | 71 | 18.0 | 7.46 | 7.2 | 206
05/09/2006 | 16.1 | 7.82 | 8.4 | 78 | 16.1 | 7.48 | 8.0 | 373
05/10/2006 | 17.0 | 8.10 | 9.8 | 76 | 17.9 | 7.94 | 8.6 | 197
05/11/2006 | 16.1 | 7.87 | 9.7 | 13 | 17.2 | 7.40 | 9.1 | 180
05/12/2006 | 17.6 | 8.58 | 8.9 | 74 | 19.7 | 7.60 | 7.5 | 283
05/13/2006 | 16.2 | 7.50 | 9.9 | 68 | 18.0 | 7.82 | 9.3 | 171
05/14/2006 | 16.4 | 8.16 | 10.0 | 73 | 18.1 | 8.09 | 9.4 | 177
05/15/2006 | 20.7 | 7.04 | 8.2 | 49 | 18.4 | 7.03 | 7.2 | 152
05/16/2006 | 16.5 | 8.48 | 9.6 | 61 | 17.6 | 7.52 | 9.4 | 182
05/17/2006 | 16.4 | 8.14 | 9.8 | 57 | 18.8 | 8.12 | 9.2 | 151
05/18/2006 | 18.5 | 7.80 | 8.0 | 55 | 20.2 | 7.70 | 7.5 | 208
05/19/2006 | 26.2 | 8.63 | 9.1 | 49 | 25.7 | 7.70 | 7.7 | 160
05/20/2006 | 16.7 | 7.26 | 9.4 | 152 | 15.5 | 7.84 | 10.1 | 51
05/21/2006 | 16.0 | 8.49 | 9.8 | 49 | 17.0 | 8.47 | 9.5 | 98
05/22/2006 | 14.9 | 8.72 | 7.6 | 49 | 15.0 | 8.04 | 7.3 | 90
05/23/2006 | 16.6 | 9.14 | 9.9 | 49 | 17.5 | 7.61 | 9.3 | 188
05/24/2006 | 16.8 | 8.70 | 10.1 | 45 | 18.1 | 7.80 | 9.3 | 158
05/25/2006 | 17.7 | 8.82 | 7.1 | 20 | 18.5 | 7.90 | 7.3 | 91
05/26/2006 | 15.9 | 7.55 | 9.8 | 42 | 16.9 | 7.53 | 10.0 | 106
05/27/2006 | 14.3 | 8.19 | 10.0 | 43 | 15.5 | 8.06 | 9.9 | 128
05/28/2006 | 14.5 | 6.31 | 10.3 | 42 | 15.1 | 6.24 | 10.2 | 68
05/29/2006 | 15.2 | 8.32 | 10.3 | 42 | 16.0 | 8.13 | 10.0 | 99
05/30/2006 | 22.0 | 8.63 | 8.6 | 50 | 22.2 | 8.58 | 8.0 | 90
05/31/2006 | 16.5 | 8.10 | 10.2 | 42 | 17.3 | 7.50 | 9.4 | 132
Minimum | 14.3 | 6.31 | 7.1 | 13 | 15.0 | 6.24 | 7.2 | 51
Maximum | 26.2 | 9.14 | 12.3 | 152 | 25.7 | 8.58 | 11.1 | 373
Total
Average | 16.9 | 7.9634 | 9.5 | 59.5172 | 17.9 | 7.66 | 8.9 | 164.2414
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0