## SData
Page 1 of 1 | [5 empty] | City of Visalia - Self Monitoring Report
7579 Ave 288 Visalia, CA 93277 (559) 713-4465
RWQCB Central Valley Region 1685 E Street, Fresno, CA
|  |  |  | NO. 97-061 |  | Apr '06 |  | NPDES No. 0079189
BVV7N1A
| UPS Temp | UPS pH | UPS DO | UPS EC | DNS Temp | DNS pH | DNS DO | DNS EC
Date | Deg C | SU | mg/l | umohs | Deg C | SU | mg/l | umohs
04/01/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/02/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/03/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/04/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/05/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/06/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/07/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/08/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/09/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/10/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/11/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/12/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/13/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/14/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/15/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/16/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/17/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/18/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/19/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/20/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/21/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/22/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/23/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/24/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/25/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/26/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/27/2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
04/28/2006 | 14.7 | 6.82 | 9.8 | 84 | 15.1 | 7.25 | 10.2 | 184
04/29/2006 | 16.4 | 7.46 | 10.5 | 79 | 18.3 | 7.68 | 8.1 | 236
04/30/2006 | 17.0 | 7.14 | 10.2 | 785 | 17.9 | 7.35 | 9.5 | 189
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Minimum | 14.7 | 6.82 | 9.8 | 79 | 15.1 | 7.25 | 8.1 | 184
Maximum | 17.0 | 7.46 | 10.5 | 785 | 18.3 | 7.68 | 10.2 | 236
Total
Average | 16.0 | 7.14 | 10.2 | 316 | 17.1 | 7.43 | 9.3 | 203
Permit Limit | [5 empty] | 6.5<>8.3 | >5.0