TABLE 1	Sample site names, coordinates and water quality parameters measured during May 2008 in Pleasant Grove Creek (PGC).

| Site | Latitude | Longitude | Date | Water Temperature | Specific Conductivity | pH | Dissolved Oxygen | Salinity | Turbidity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (C) | (mS) |  | (mg/L) | (ppt) | (NTU) |
| PGC 1 | 38.80584 | 121.30369 | 05/03/08 | 23.9 | 582 | 8.14 | 9.02 | 0.3 | 3.42 |
| PGC 2 | 38.80235 | 121.3295 | 05/03/08 | 18 | 449 | 7.86 | 7.55 | 0.3 | 2.19 |
| PGC 3 | 38.80143 | 121.33968 | 05/03/08 | 14.8 | 382 | 8.14 | 7.82 | 0.2 | 3.59 |
| PGC 4 | 38.79484 | 121.35876 | 05/04/08 | 17 | 438 | 7.95 | 7.22 | 0.3 | 2.48 |
| PGC 5 | 38.81219 | 121.42471 | 05/02/08 | 19.6 | 474 | 8.13 | 9.87 | 0.3 | 10.4 |
| PGC 6 | 38.81289 | 121.45128 | 05/02/08 | 20 | 478 | 8.52 | 12.19 | 0.3 | 5.24 |
| PGC 7 | 38.80861 | 121.49616 | 05/02/08 | 15.9 | 85 | 8.02 | 9.29 | 0.1 | 12.9 |
| PGC 8 | 38.80276 | 121.33842 | 05/03/08 | 15.5 | 120 | 7.26 | 6.47 | 0.1 | 3.7 |
| PGC 9 | 38.80407 | 121.32832 | 05/03/08 | 17.1 | 379 | 7.12 | 3.28 | 0.2 | 51.9 |
| PGC 10 | 38.78382 | 121.35748 | 05/02/08 | 16.7 | 211 | 7.67 | 8.24 | 0.1 | 8.92 |
| PGC 11 | 38.77529 | 121.34203 | 05/02/08 | 21.6 | 175 | 6.79 | 1.64 | 0.1 | 1.57 |
| PGC 12 | 38.76652 | 121.33944 | 05/04/08 | 22.4 | 149 | 9.04 | 14.58 | 0.1 | 5.26 |
| PGC 14 | 38.76482 | 121.32569 | 05/05/08 | 17.1 | 154 | 7.03 | 2.99 | 0.1 | 7.39 |
| PGC 15 | 38.76415 | 121.3228 | 05/05/08 | 26.6 | 201 | 9.44 | 8.16 | 0.1 | 5.29 |
| PGC 16 | 38.76321 | 121.34216 | 05/05/08 | 18.1 | 178 | 7.37 | 5.63 | 0.1 | 5.23 |
| PGC 17 | 38.75906 | 121.33251 | 05/04/08 | 23 | 143 | 7.15 | 9.52 | 0.1 | 1.77 |
| PGC 18 | 38.7947 | 121.34605 | 05/02/08 | 17.6 | 201 | 7.09 | 4.04 | 0.1 | 1.88 |
| PGC 19 | 38.79047 | 121.33415 | 05/03/08 | 16.4 | 112 | 7.1 | 4.14 | 0.1 | 3.39 |
| PGC 20 | 38.77 | 121.3135 | 05/05/08 | 24.2 | 292 | 7.52 | 11.25 | 0.1 | 5.68 |
| PGC 21 | 38.76932 | 121.29945 | 05/04/08 | 19.2 | 211 | 7.39 | 5.94 | 0.1 | 2.63 |
| PGC 22 | 38.76616 | 121.2835 | 05/05/08 | 17.5 | 165 | 7.13 | 4.09 | 0.1 | 6.58 |
| PGC 8a | 38.7984 | 121.34814 | 05/04/08 | 17.4 | 408 | 8.01 | 7.48 | 0.2 | 2.39 |
| PGC 9a | 38.80143 | 121.33532 | 05/04/08 | 18.4 | 449 | 7.95 | 7.51 | 0.2 | 3.13 |
| PGC 11a | 38.78078 | 121.3541 | 05/06/08 | 16.1 | 257 | 7.48 | 5.74 | 0.1 | 4.55 |
| PGC 16a | 38.7733 | 121.34972 | 05/06/08 | 19.3 | 145 | 7.09 | 3.43 | 0.1 | 6.49 |
| PGC 17a | 38.76762 | 121.34657 | 05/06/08 | 15 | 495 | 7.32 | 2.4 | 0.3 | 14.2 |
| PGC 22a | 38.77015 | 121.30671 | 05/05/08 | 23.8 | 286 | 7.4 | 3.77 | 0.1 | 5.8 |