## Sheet1
NOB2 avg (# of excdncs)
|  | Basin Plan Std | Secondary MCL | 1997-03-01 | 1997-03-18 | 1997-03-31
Temp | (C) |  |  | 14.362 | 12.9 | 12.1
Sp Cond | (mS/cm) |  | 900 | 0.4808 | 0.55 | 0.559
TDS | (g/L) | 0.5 |  | 0.2492 | 0.27 | 0.274
DO | % sat |  |  | 85.88 | 72.5 | 89.97
DO Conc | (mg/L) | 5 |  | 8.762 | 7.64 | 9.66
pH | units | 6.5 - 8.5 |  | 7.95 | 7.72 | 7.97
ORP | mV |  |  | 158.8 | 232.8 | 205
|  |  |  | 5 samples, none above stds | 4 samples, none above stds | 3 samples, none above stds
mS/cm = umhos/cm