## Sheet1
Parameter | Std. (mg/L) | Reference | Sampling Dates | Sample Depth | No. of Samples | No. of Exceedance | % of Exceedance
Ammonia | 0.025 | Basin Plan | Jul 1997 - Mar 2001 | surface | 35 | 6 | 17.14%
|  |  | Jul 1997 - Mar 1999 | 3 m | 20 | 6 | 30%
|  |  | Jul 1997 - Mar 1999 | 12 m | 20 | 12 | 60%
|  |  | Jul 1997 - Mar 1999 | bottom | 20 | 15 | 75%
MTBE | 0.005 | Sec. MCL | Sep 1997 - Aug 2000 | surface | 13 | 2 | 15.38%
Mn | 0.05 | Sec. MCL | Sep 1997 - Mar 2001 | surface | 13 | 3 | 23.08%
Fe | 0.3 | Sec. MCL | July 1997 - Mar 2001 | surface | 34 | 2 | 5.882%
|  |  | July 1997 - Feb 1999 | mid | 19 | 1 | 5.263%
|  |  | July 1997 - Feb 1999 | bottom | 19 | 5 | 26.32%
Color (NTU) | 20 | Basn Plan | Sep 1998 - Dec 2000 | 84 | 100 | 37 | 37%
|  |  | Sep 1998 - Dec 2000 | 95 | 100 | 21 | 21%
|  |  | Sep 1998 - Dec 2000 | 106 | 100 | 1 | 1%
|  |  | Sep 1998 - Dec 2000 | 117 | 100 | 1 | 1%
Tubidity (NTU) | 20 | Basin Plan | July 1997 - Dec 2000 | 84 | 178 | 2 | 1.124%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 95 | 178 | 1 | 0.5618%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 106 | 179 | 2 | 1.117%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 117 | 179 | 3 | 1.676%
Odor (units) | 3 | Sec. MCL | July 1997 - Dec 2000 | 84 | 179 | 132 | 73.74%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 95 | 180 | 120 | 66.67%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 106 | 180 | 129 | 71.67%
|  |  | July 1997 - Dec 2000 | 117 | 180 | 131 | 72.78%