## Bact
Padre Dam Municipal Wastewater District
Facility Santee Water Reclamation Plant
(619)258-4600
NPDES Permit Required Monitoring
Sample Type: Grab
Sample Frequency: Biweekly/Monthly
Analyzed By: Env. Eng. LAB & D. White
TOTAL/FECAL COLIFORM (MPN/100-ml)
Site No. | Location | Parameter | 1997-10-13 | 1997-11-03 | 1997-12-15 | 1998-01-26 | 1998-02-02 | 1998-03-09 | 1998-04-06 | 1998-04-20 | 1998-05-04 | 1998-05-18 | 1998-06-01 | 1998-06-15 | 1998-06-29 | 1998-07-13 | 1998-07-27 | 1998-08-10 | 1998-08-24 | 1998-09-08 | 1998-09-21 | 1998-10-06 | 1998-11-02 | 1998-12-07 | 1999-01-04 | 1999-02-16 | 1999-03-08 | [12 empty] | 2000-04-03 | 2000-04-17 | 2000-05-01 | 2000-05-15 | 2000-05-30 | 2000-06-12 | 2000-06-26 | 2000-07-10 | 2000-07-24 | 2000-08-07 | 2000-08-21 | 2000-09-05 | 2000-09-19
1 | Carlton Hills Blvd. Bridge | Total | 800 | 800 | 1300 | 3000 | 13000 | 1700 | 2300 | 300 | 2300 | 2300 | 700 | 2300 | 1330 | 400 | 2 | 1700 | 2300 | 400 | 400 | 800 | 400 | 8000 | 600 | 1400 | 1300 | [12 empty] | 210 | 1100 | 900 | 3000 | 2200 | 700 | 300 | 300 | 1300 | 800 | 500 | 230 | 1300
1 | Carlton Hills Blvd. Bridge | Fecal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20
2 | Forrester Creek | Total | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | 24000 | 5000 | 30000 | 5000 | 8000 | 5000 | 2300 | 300 | 1700 | 3000 | 1300 | 1600 | 1100 | 30000 | 2300 | 3000 | 30000 | 30000 | 3000 | 17000 | 50000 | [12 empty] | 1700 | 8000 | 1700 | 1300 | 2200 | 2200 | 800 | 5000 | 1700 | 1700 | 9000 | 5000 | 1700
2 | Forrester Creek | Fecal | 200 | 200 | 2 | 800 | 1100 | 1100 | 24000 | 200 | 1700 | 400 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1600 | 2 | 2200 | 400 | 1100 | 1300 | 8000 | 200 | 2 | 400 | [12 empty] | 40 | 800 | 70 | 40 | 500 | 230 | 300 | 130 | 130 | 110 | 80 | 3000 | 500
3 | Sycamore Creek/SD River | Total | 5000 | 500 | 5000 | 1300 | 13000 | 2200 | 3000 | 1300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1100 | 1100 | 2300 | 2300 | 1300 | 2300 | 3000 | 1700 | 800 | 3000 | 5000 | 110 | 1300 | 2700
3 | Sycamore Creek/SD River | Fecal | 200 | 200 | 2 | 2 | 800 | 2 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 800 | 2 | 200 | 2 | 800 | 200 | 2 | 400 | 1300 | 200 | 2 | 2
3a | Mast Blvd. Bridge | Total | [37 empty] | 500 | 2200 | 1100 | 3000 | 9000 | 1100 | 9000 | 2400 | 2200 | 1400 | 9000 | 9000 | 5000
3a | Mast Blvd. Bridge | Fecal | [37 empty] | 20 | 220 | 230 | 40 | 20 | 300 | 5000 | 40 | 40 | 70 | 130 | 800 | 500
4 | Old Mission Dam | Total | 2300 | 2300 | 1700 | 8000 | 30000 | 2300 | 2200 | 7000 | 2300 | 2300 | 5000 | 800 | 3000 | 500 | 1700 | 1300 | 1300 | 2300 | 1600 | 400 | 1700 | 50000 | 2200 | 2300 | 3000 | [12 empty] | 700 | 300 | 1300 | 1600 | 9000 | 300 | 2400 | 3000 | 1400 | 600 | 230 | 800 | 1400
4 | Old Mission Dam | Fecal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1700 | 2 | 700 | 200 | 2 | 200 | 400 | 2 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 20 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40
5 | Mission Ponds | Total | NF | 1700 | 400 | 800 | 3000 | 2600 | 3000 | 5000 | 2300 | 2300 | 3000 | 1300 | 2200 | 2300 | 1300 | 3000 | 400 | 300 | 800 | 300 | 2100 | 30000 | 400 | 800 | 800 | [12 empty] | 500 | 300 | 700 | 500 | 500 | 1700 | 800 | 2200 | 2400 | 1100 | 1100 | 300 | 500
5 | Mission Ponds | Fecal | NF | 800 | 2 | 2 | 200 | 400 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 200 | 400 | 1400 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 70 | 20 | 40 | 110 | 40 | 130 | 40
6 | I-5 Estuary | Total | NF | 2300 | 800 | 1700 | 13000 | 2100 | 3000 | 5000 | 1700 | 2300 | 3000 | 1300 | 3000 | 2300 | 2300 | 1700 | 5000 | 1300 | 2300
6 | I-5 Estuary | Fecal | NF | 2 | 2 | 2 | 800 | 200 | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 800 | 200 | 700 | 1700 | 400 | 800
6a | Fashion Valley Rd. | Total | 1998-10-06: 300; 1998-11-02: 5000; 1998-12-07: 17000; 1999-01-04: 2; 1999-02-16: 1100; 1999-03-08: 5000 | [12 empty] | 300 | 1300 | 2200 | 1400 | 1700 | 16000 | 9000 | 2400 | 500 | 2400 | 1400 | 1700 | 1700
6a | Fashion Valley Rd. | Fecal | 1998-10-06: 200; 1998-11-02: 700; 1998-12-07: 1700; 1999-01-04: 2; 1999-02-16: 2; 1999-03-08: 2 | [12 empty] | 20 | 130 | 130 | 700 | 500 | 5000 | 1400 | 800 | 170 | 800 | 500 | 1100 | 1300
TOTAL
Site No. | Location | Location | time axis 1997-10-13 to 2000-09-19
1 | Carlton Hills Blvd. Bridge | Carlton Hills Blvd. Bridge | 800 | 800 | 1300 | 3000 | 13000 | 1700 | 2300 | 300 | 2300 | 2300 | 700 | 2300 | 1330 | 400 | 2 | 1700 | 2300 | 400 | 400 | 800 | 400 | 8000 | 600 | 1400 | 1300 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 210 | 1100 | 900 | 3000 | 2200 | 700 | 300 | 300 | 1300 | 800 | 500 | 230 | 1300
2 | Forrester Creek | Forrester Creek | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | 24000 | 5000 | 30000 | 5000 | 8000 | 5000 | 2300 | 300 | 1700 | 3000 | 1300 | 1600 | 1100 | 30000 | 2300 | 3000 | 30000 | 30000 | 3000 | 17000 | 50000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1700 | 8000 | 1700 | 1300 | 2200 | 2200 | 800 | 5000 | 1700 | 1700 | 9000 | 5000 | 1700
3 | Sycamore Creek/SD River | Sycamore Creek/SD River | 1997-10-13: 5000; 1997-11-03: 500; 1997-12-15: 5000; 1998-01-26: 1300; 1998-02-02: 13000; 1998-03-09: 2200; 1998-04-06: 3000; 1998-04-20: 1300; 1998-05-04: 2300; 1998-05-18: 2300; 1998-06-01: 2300; 1998-06-15: 1100; 1998-06-29: 1100; 1998-07-13: 2300; 1998-07-27: 2300; 1998-08-10: 1300; 1998-08-24: 2300; 1998-09-08: 3000; 1998-09-21: 1700; 1998-10-06: 800; 1998-11-02: 3000; 1998-12-07: 5000; 1999-01-04: 110; 1999-02-16: 1300; 1999-03-08: 2700
3a | Mast Blvd. Bridge | Mast Blvd. Bridge | 1999-04-08: ND; 1999-05-08: ND; 1999-06-08: ND; 1999-07-08: ND; 1999-08-08: ND; 1999-09-08: ND; 1999-10-08: ND; 1999-11-08: ND; 1999-12-08: ND; 2000-01-08: ND; 2000-02-08: ND; 2000-03-08: ND; 2000-04-03: 500; 2000-04-17: 2200; 2000-05-01: 1100; 2000-05-15: 3000; 2000-05-30: 9000; 2000-06-12: 1100; 2000-06-26: 9000; 2000-07-10: 2400; 2000-07-24: 2200; 2000-08-07: 1400; 2000-08-21: 9000; 2000-09-05: 9000; 2000-09-19: 5000
4 | Old Mission Dam | Old Mission Dam | 2300 | 2300 | 1700 | 8000 | 30000 | 2300 | 2200 | 7000 | 2300 | 2300 | 5000 | 800 | 3000 | 500 | 1700 | 1300 | 1300 | 2300 | 1600 | 400 | 1700 | 50000 | 2200 | 2300 | 3000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 700 | 300 | 1300 | 1600 | 9000 | 300 | 2400 | 3000 | 1400 | 600 | 230 | 800 | 1400
5 | Mission Ponds | Mission Ponds | NF | 1700 | 400 | 800 | 3000 | 2600 | 3000 | 5000 | 2300 | 2300 | 3000 | 1300 | 2200 | 2300 | 1300 | 3000 | 400 | 300 | 800 | 300 | 2100 | 30000 | 400 | 800 | 800 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 500 | 300 | 700 | 500 | 500 | 1700 | 800 | 2200 | 2400 | 1100 | 1100 | 300 | 500
6 | I-5 Estuary | I-5 Estuary | 1997-10-13: NF; 1997-11-03: 2300; 1997-12-15: 800; 1998-01-26: 1700; 1998-02-02: 13000; 1998-03-09: 2100; 1998-04-06: 3000; 1998-04-20: 5000; 1998-05-04: 1700; 1998-05-18: 2300; 1998-06-01: 3000; 1998-06-15: 1300; 1998-06-29: 3000; 1998-07-13: 2300; 1998-07-27: 2300; 1998-08-10: 1700; 1998-08-24: 5000; 1998-09-08: 1300; 1998-09-21: 2300
6a | Fashion Valley Rd. | Fashion Valley Rd. | [19 empty] | 300 | 5000 | 17000 | 2 | 1100 | 5000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 300 | 1300 | 2200 | 1400 | 1700 | 16000 | 9000 | 2400 | 500 | 2400 | 1400 | 1700 | 1700
|  | MEAN | 1387.5 | 1325 | 1525 | 2725 | 12000 | 1987.5 | 5437.5 | 2950 | 2362.5 | 2062.5 | 2037.5 | 887.5 | 1541.25 | 1350 | 1112.75 | 1325 | 1550 | 4662.5 | 1137.5 | 700 | 5275 | 17500 | 789 | 2987.5 | 7850 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 488.75 | 1650 | 987.5 | 1350 | 3075 | 2750 | 2787.5 | 1912.5 | 1187.5 | 1000 | 2653.75 | 2128.75 | 1450
|  | SE | 616.6948 | 340.343 | 603.6003 | 1095.5972 | 3376.3886 | 419.9702 | 3942.5721 | 907.6527 | 844.3193 | 389.7114 | 494.68 | 234.9645 | 290.2908 | 382.0995 | 301.7616 | 223.2338 | 570.38 | 4136.2674 | 275.1515 | 367.1966 | 4014.5153 | 5939.9776 | 439.6555 | 2261.5721 | 6867.1561 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 191.4473 | 1035.3743 | 195.4695 | 354.2598 | 1359.7794 | 2149.7287 | 1468.4033 | 534.6728 | 242.298 | 232.0201 | 1502.9478 | 1238.3061 | 553.4739
FECAL
Site No. | Location | time axis 1997-10-13 to 2000-09-19
1 | Carlton Hills Blvd. Bridge |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20
2 | Forrester Creek |  | 200 | 200 | 2 | 800 | 1100 | 1100 | 24000 | 200 | 1700 | 400 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1600 | 2 | 2200 | 400 | 1100 | 1300 | 8000 | 200 | 2 | 400 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 40 | 800 | 70 | 40 | 500 | 230 | 300 | 130 | 130 | 110 | 80 | 3000 | 500
3 | Sycamore Creek/SD River |  | 1997-10-13: 200; 1997-11-03: 200; 1997-12-15: 2; 1998-01-26: 2; 1998-02-02: 800; 1998-03-09: 2; 1998-04-06: 400; 1998-04-20: 2; 1998-05-04: 2; 1998-05-18: 2; 1998-06-01: 2; 1998-06-15: 2; 1998-06-29: 2; 1998-07-13: 800; 1998-07-27: 2; 1998-08-10: 200; 1998-08-24: 2; 1998-09-08: 800; 1998-09-21: 200; 1998-10-06: 2; 1998-11-02: 400; 1998-12-07: 1300; 1999-01-04: 200; 1999-02-16: 2; 1999-03-08: 2
3a | Mast Blvd. Bridge |  | 1999-04-08: ND; 1999-05-08: ND; 1999-06-08: ND; 1999-07-08: ND; 1999-08-08: ND; 1999-09-08: ND; 1999-10-08: ND; 1999-11-08: ND; 1999-12-08: ND; 2000-01-08: ND; 2000-02-08: ND; 2000-03-08: ND; 2000-04-03: 20; 2000-04-17: 220; 2000-05-01: 230; 2000-05-15: 40; 2000-05-30: 20; 2000-06-12: 300; 2000-06-26: 5000; 2000-07-10: 40; 2000-07-24: 40; 2000-08-07: 70; 2000-08-21: 130; 2000-09-05: 800; 2000-09-19: 500
4 | Old Mission Dam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1700 | 2 | 700 | 200 | 2 | 200 | 400 | 2 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40
5 | Mission Ponds |  | NF | 800 | 2 | 2 | 200 | 400 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 200 | 400 | 1400 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 70 | 20 | 40 | 110 | 40 | 130 | 40
6 | I-5 Estuary |  | 1997-10-13: NF; 1997-11-03: 2; 1997-12-15: 2; 1998-01-26: 2; 1998-02-02: 800; 1998-03-09: 200; 1998-04-06: 2; 1998-04-20: 200; 1998-05-04: 2; 1998-05-18: 2; 1998-06-01: 2; 1998-06-15: 2; 1998-06-29: 200; 1998-07-13: 800; 1998-07-27: 200; 1998-08-10: 700; 1998-08-24: 1700; 1998-09-08: 400; 1998-09-21: 800
6a | Fashion Valley Rd. | [20 empty] | 200 | 700 | 1700 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 130 | 130 | 700 | 500 | 5000 | 1400 | 800 | 170 | 800 | 500 | 1100 | 1300
|  | MEAN | 50.5 | 150.75 | 1.5 | 101.25 | 575.25 | 213.25 | 3188 | 100.5 | 213.75 | 76 | 125.75 | 26.25 | 75.75 | 225.75 | 51 | 313.25 | 213.75 | 475.25 | 175.75 | 188.25 | 350.5 | 2550 | 51 | 1.5 | 51.25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 178.75 | 61.25 | 110 | 135 | 698.75 | 851.25 | 126.5 | 50.25 | 143.75 | 98.75 | 633.75 | 300
|  | SE | 40.4166 | 109.271 | 0 | 115.1814 | 217.3862 | 152.0641 | 3421.9914 | 36.1497 | 245.0852 | 58.8229 | 69.1627 | 28.5788 | 38.3425 | 139.3203 | 36.1497 | 226.0166 | 245.0852 | 287.6979 | 112.9756 | 150.9972 | 172.4533 | 937.8166 | 36.1497 | 0 | 57.4464 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.6515 | 100.9558 | 29.9513 | 95.8819 | 87.6356 | 705.976 | 695.0962 | 110.523 | 23.7013 | 106.1465 | 65.514 | 405.6954 | 175.6132

## calc.
FORRESTER CREEK
ave. '98 | 2332.1053
med. '98 | 800
geomean | 228.3623
ave. '00 | 456.1538
med. '00 | 130
geomean | 116.1437
FASHION VALLEY
ave. '00 | 965.3846
med. '00 | 700
geomean | 476.0107